目编号：0212-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：四川省冕宁县方兴稀土有限公司

审核员：  李俐                       审核日期：2021年12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门计质检化部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是稀土冶炼分离产品生产过程质量控制和材料出厂检验。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业组织机构没有变更？产品没有增加。 | 安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段） | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系4项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由综合部统计考核，提供2020年11月份统计，均能达标。 | 安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段） | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月5日开展了管理评审，会议由公司总经理廖亮主持，由管理者代表蔡蔚汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段） | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年6月28日组织了公司测量管理体系内审，审核组长：廖丕勇，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月1日完成整改。 | 安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段） | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年测量体系运行没有发生涉及安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段）的不合格事项。 | 安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段） | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业针对2020年度认证审核、2021年度内部审核、管理评审提出的改进要求全部予以落实。 | 安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段） | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业规定了5台件测量设备列入强制检定，均有凉山州计量监督测试所实施了检定。 | 安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段） | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 安全环保部、冶分车间（后处理水处理工段） | 否 |