项目编号：0212-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：四川省冕宁县方兴稀土有限公司

审核员：李学弘                                        审核日期：2021年12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施对内部和对甲方满意度调查评价。2021年外部顾客满意度98%，已达标。无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 计质检化部已组织识别企业稀土冶炼分离产品生产过程质量控制和金属材料出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求， 企业产品执行：GB/T 31965-2015镨钕氧化物、GB/T 16479 - 2008 碳酸镧、GB/T 16661-2008碳酸铈、氧化镧 GB/T4154-2015氧化铈 GB/T4155-2012、氟碳铈镧矿精矿XB/T103-2010等标准。 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。提供《计量要求导出记录》，对公司稀土冶炼分离及产品、定量包装、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面的计量要求的导出。 经查企业产品质量稳定，没有顾客对产品质量的投诉及纠纷。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系4项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由综合部统计考核，提供2021年11月份统计，均能达标。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月5日开展了管理评审，会议由公司总经理廖亮主持，由管理者代表蔡蔚汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门，整个公司管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。公司已对外部供方进行了管理，综合部对主要外部供方进行了评价，查看了2021年1月20日对凉山州计量监督测试所、中国计量科学研究院溯源的索证情况，有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，计质检化部负责测量设备全过程管理。编制了《计量管理制度》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有81台件测量设备，其中强检计量器具5台，纳入A类计量器具管理。 查冶分车间在线监测室，有环境监视规定及监视记录，环境条件满足监测要求。 企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查冶分车间测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。满足要求。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 提供《计量确认记录》，抽查冶分车间，编号03621电子天平、编号：008425电子汽车衡，经2021.5.13计量确认合格。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了45个测量过程，抽查其中关键重要测量过程“稀土金属及其氧化物中碳含量”测量过程。提供了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，符合要求。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制检查表》。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《稀土金属及其氧化物中碳含量测量过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业每年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2021年顾客满意度为98％. | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年6月28日组织了公司测量管理体系内审，审核组长：廖丕勇，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月1日完成整改。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业冶分车间对线上监测设备定期实施数据比对并组织分析确保监测过程受控。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2021年外审开出了一项不符合项报告：“计质检化部化验室原子吸收间4瓶铜标液、三氧化二铝标液和氧化镨钕标液已过有效期限，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条的要求”企业对不符合组织了纠正，采取措施避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) |  |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 针对2021年7月5日管理评审提出的改进要求确定了实施方案并组织落实； | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业强制检定的测量设备有凉山州计量监督测试所实施检定。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源计量器具配备率100%，属于重点用能单位年耗标准煤0.89728万吨，耗能种类为水、电、煤。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 三级能源计量器具建立了台账，共16台件，符合要求。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 能源计量器具准确度等级符合GB17167要求。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 能源计量器具均实施了计量检定符合要求。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 安全环保部负责能源管理，2021年耗能0.89728万吨标煤。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业认证证书用于企业形象宣传。 | 综合部 冶分车间 (前处理工段、萃取工段) | 否 |