目编号：0211-2020-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：四川江铜稀土有限责任公司

审核员：   李俐                      审核日期：2021年11月30日至12月1日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 设备能源部、安全生产管理部已组织识别企业原材料进厂，生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 设备能源部 安全生产管理部、选矿厂 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月统计考核，均能达标。 | 设备能源部安全生产管理部、选矿厂 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年9月24日开展了质量、测量、能源、环境、职业健康安全五标一体的管理体系的管理评审，会议由公司总经理李国平主持，由管理者代表徐建新汇报了《管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》，会议分析了体系运行中存在的不足和改进的建议，形成五标一体管理评审报告，肯定了公司 管理体系的质量方针目标策划到位，整个公司管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 设备能源部安全生产管理部、选矿厂 | 否 |
| 4 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年7月27日-7月31日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，内审开除了2个次要不符合项与2021年8月2日完成整改。。 | 设备能源部、安全生产管理部、选矿厂 | 否 |
| 5 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 抽查未发现不合格测量过程和不合格测量设备。 企业针对2020年认证审核开出的4个次要不符合项采取了纠正预防措施，措施有效。 | 设备能源部、安全生产管理部、选矿厂 | 否 |
| 6 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业依据管理评审、内审及质量目标完成情况实施改进，有过程分析和方案并组织落实。 | 设备能源部、安全生产管理部、选矿厂 | 否 |
| 7 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业有53台强检计量器具，抽查了3台计量器具均由当地计量检定机构执行有效检定。 抽查其中3台能源计量器具检定证书符合要求。 | 设备能源部、安全生产管理部、选矿厂 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 设备能源部、安全生产管理部、选矿厂 | 否 |