项目编号：0211-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：四川江铜稀土有限责任公司

审核员：                               审核日期： 2021年11月30日至12月1日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司制定了《计量要求导出程序》、《顾客满意收集分析控制程序》等管理文件以满足顾客的计量要求。 企业产品执行：XB/T107-2019氟碳铈矿精矿、GB/T4154- 2015氧化镧GB/T4155-2012氧化铈、GB/T16661-2018碳酸铈、GB/T31965- 2015镨钕氧化物、GB/T20892- 2007 镨钕合金、GB/T29655-2013 钕铁硼速凝薄片合金、GB/T37041-2018精细重晶石粉等标准。 计质检化部已组织识别企业矿石材料开采、化验，稀土冶炼分离产品生产过程质量控制和金属材料出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。提供《计量要求导出记录》，对公司矿石材料开采、稀土冶炼分离及产品、定量包装、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面的计量要求的导出。 经查企业产品质量稳定，没有顾客对产品质量的投诉及纠纷。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，每月由综合管理部统计考核，提供2021年11月份统计，均能达标。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业建立了《管理评审控制程序》文件，企业于2021年9月24日开展了质量、测量、能源、环境、职业健康安全五标一体的管理体系的管理评审，会议由公司总经理李国平主持，由管理者代表徐建新汇报了《管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括体系方针、目标的可行性；体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的4个方面不足和改进的建议，形成五标一体管理评审报告，肯定了公司 管理体系的质量方针目标策划到位，整个公司管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。 计质检化部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供方名单（计量）》，企业测量设备由凉山州综合检验检测中心、深圳国检计量测试技术有限公司、东莞市帝恩检测有限公司进行溯源。计质检化部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查了编号7058411072可见分光光度计、编号B731453131电子地上衡编号B140313099电子天平等测量设备均有效溯源，详见《测量设备溯源抽查表》； 状态标识和检测环境条件符合要求。 | 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查了编号7058411072可见分光光度计、编号B731453131电子地上衡编号B140313099电子天平等测量设备均有计量确认记录，计量要求导出、校准结果验证及确认间隔执行均符合要求。 | 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程能够按照控制规范持续控制； 抽查关键重要测量过程氧化镧稀土总量测定秤重测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、计量要求导出、测量设备信息、测量过程控制要素控制、测量过程监视信息等符合要求。详见《测量过程控制检查表》。 | 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《氧化镧稀土总量测定秤重过程》测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业每半年进行一次内部顾客满意度问卷调查，企业的计量要求均能满足标准的要求。抽查2021年上半年度顾客满意度为98％. | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2021年7月27日-7月31日组织了公司2021年测量管理体系单体系内审，内审组织有序进行，内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审开除了2个次要不符合项与2021年8月2日完成整改。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的问题能查找原因，按期整改关闭。 抽查未发现不合格测量过程和不合格测量设备。 企业针对2020年认证审核开出的4个次要不符合项采取了纠正预防措施，措施有效。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位， 企业有53台强检计量器具，均由当地计量检定机构执行检定。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2021年耗能1.7055万吨标准煤，属于重点用能单位。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具配备率100%，配备的能源计量器具符合GB171671标准要求。详见《能源计量审核情况表》。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 17 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能源计量器具准确度等级要求符合GB17167标准规定。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 18 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业配备的87台件能源计量器具均按要求由当地计量检定机构实施了检定。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录，企业对内实施了能源数据分析和考核，满足要求。 | 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |
| 20 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业认证证书用于企业形象宣传。 | 管理层 综合管理部、计质检化部、四川江铜稀土磁材有限公司 | 否 |