[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0285-2020-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：沪航科技集团(上海)管业有限公司

审核员：_                               

审核日期： 2021年11月4日 上午至2021年11月5日 上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？

对投诉的处理情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？

企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业营业执照等资质未发生变化。

企业组织机构没有变更。测量管理体系管理者代表发生变化，由陈伟生变更为蒋磊。经确认已完成授权，详见附件“授权书”。
企业产品没有增加。

企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别出了测量过程28个，其中重要测量过程27个，关键测量过程1个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

公司测量设备共19台，均纳入到测量管理体系管理范畴。

企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查“内部顾客满意度调查表” 10张，内部顾客满意度96.5%，达到内部顾客满意度的目标值。
	管理层
办公室
生技部
市场营销部
	否

	2
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	企业制定了5项质量目标。
查《2021年度质量目标分解值达成完成统计表》1份,企业对2021年度1 -3季度的质量目标的完成情况进行了统计，5项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层
办公室
生技部
市场营销部

	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年10月20日，开展了测量体系管理评审，涉及企业管理者代表、4个部门.会议由公司管理者代表主持，品质部等部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。抽查评审输入报告包括测量管理体系运行情况报告、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查情况。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出改进建议，已制定了整改措施，落实了责任部门。查FBTG/CL-BG-2021-13《2021年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层
生技部

	否

	4
	企业培训实施情况？
企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。
	6.1人力资源
	查《计量人员培训计划》中培训项目有三个， 查“学习计量基础知识及测量设备的管理知识”的《培训记录表》1份，已完成培训和评价。符合要求。
查2021年度《测量管理体系内审检查表》中内审员有张永、蒋磊，查办公室未提供出蒋磊参加内审员培训的记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 1.2能力和培训”的要求。
	办公室

	不符合01

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？


	6.4外部供方
	企业本次无增加测量设备供方和检定校准服务供方。

抽查品质部《合格供应的清单评价》、《合格服务方调查、评价表》各一份，企业委外检定校准服务供方2家为 “上海市金山区计量质量检测所”、“上海欣芃检测科技有限公司”。查《检定校准服务资供方质调查评价表》2份，已对“上海市金山区计量质量检测所（计量检定机构授权证书号：（沪）法计（2019）109号）”、“上海欣芃检测科技有限公司（机构注册号：CNAS L10440）”，进行资质评价。检定校准服务机构资质满足要求。
查《合格供应的清单评价》、《合格服务方调查、评价表》，企业外部合格供方共9家企业，查《外部服务和外部供方评定记录》9份，评价内容共4项，包括供货质量考核、质量体系、产品质量、能力等指标，已完成审核评价。符合要求。
	市场营销部
生技部
	否

	6
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；识别分别按测量过程28个，其中重要测量过程27个，关键测量过程1个。信息量全，对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。

本年度无新增测量过程。查《DN125×100不锈钢接头耐压试验》等测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表和计量确认验证记录。抽查关键控制测量过程《DN125×100不锈钢接头耐压试验控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。已进行定期监控。符合要求。
	生技部
	否

	7
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年10月12日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司4个职能部门进行了全要素的审核。

企业内部审核发现1个一般不符合项，为“6.4外部供方”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。查《纠正措施表》，企业于2021年10月16日，按其纠正措施完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理层
生技部
	否

	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系监督审核中出具1项次要不符合项。“现场检查：企业用于贸易结算用的电子地磅秤，编号：2010202792，测量范围（0～3)t未列入测量设备台帐管理。不符合GB/T19022-2003 6.3.1关于“用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内”，的规定要求”。
经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	办公室
生技部
市场营销部

	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业对内审中发现的1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年10月16关闭。经验证不符合项均已完成了整改。

    企业2020年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。

   企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层
办公室
生技部
市场营销部

	否

	10
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：
1）开发国内市场

2）企业形象广告宣传

3）企业进行招投标加分用。


	办公室
市场营销部
	否

	11
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业无强制检定设备。企业将19台件测量设备列入计量管理工作测量设备按周期送检计划进行检定/校准。随机抽查7件，溯源管理较好。

查工艺编号GYGG202102-01《钢管、管件制造工艺》、S30408《不锈钢钢管100》文件等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	办公室
生技部

	否


 1 / 7

