受理编号：0046-2017-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 广州美亚股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称/编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准有效期至 | 证书编号 | 符合否 |
| 生产一部 | 电子吊秤 /WX1507501 | OCS-15-XS/5t | 级 | 标准砝码/M1级 | 华南国家计量测试中心 | 2021-04-12 | LZT202101055 | √ |
| 生产二部 | 数显千分尺/IK199185 | (0-25)mm | ±0.002mm | 千分尺专用量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021-05-06 | DN21085110092 | √ |
| 生产二部 | 游标卡尺/D20201 | (0-500)mm | ±0.03mm | 量块/3等1级 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2021-05-06 | DN21085110110 | √ |
| 品质部 | 硬度计 /371546 | W-B92 | ±1.0HW | 标准金属韦氏硬度计/标准级 | 广州计量检测技术研究院 | 2021-04-25 | LC202104274 | √ |
| 品质部 | 电子天平/0142 | FA114/110g，0.1mg | 级 | 砝码/F1级 | 广州计量检测技术研究院 | 2021-04-22 | LJ-202105434 | √ |
| 品质部 | 超声探伤仪/5030330 | UM-3 | ±0.5mm | 超声探伤仪检定装置/1×10-4 | 广州计量检测技术研究院 | 2021-07-29 | CT202104319 | √ |
| 管理部 | 电子汽车衡/1609044238 | SCS-100/100t | 级 | 标准砝码/M1级 | 华南国家计量测试中心 | 2021-04-12 | LHC202100691 | √ |
| 审核综合意见： 公司已制定《计量确认控制程序》和《量规仪器检定与管理作业程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司测量设备统一由综合部送外校准/检定，校准/检定机构按《协力厂商评估与管理办法》管理， 新校准/检定证书由品质部管理，历年校准/检定证书由综合部统一保存。 根据外部检定/校准检查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年11月04日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |