编号：0720-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 转轮限位槽对称度 | 企业部门 | 江苏新苏机械制造有限公司 |
| 被测参数要求 | 参数M | / | 测量过程计量要求 | 最大允许误差 | 0.005mm |
| 公差T | 0.03mm | 允许不确定度 | / |
| 其他要求 | / | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 校准不确定度 | 示值误差 | 其他计量特性 | 满足要求 |
| 1. 三坐标测量机
 | (1000\*500\*500)mm | / | ±(2.2+3.5L/1000)μm |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 测量过程控制规范编号 | （XS/ZY-03） | 满足要求 |
| 测量方法编号 | 依据ZLS05产品02-9技术图纸 | 满足要求 |
| 环境条件 | 温度（20±2）℃，湿度（40~60）% | 满足要求 |
| 操作人员姓名 | 谭欢 | 满足要求 |
| 测量不确定度评定方法 | 见附件 | 满足要求 |
| 有效性确认方法 | 见附件 | 满足要求 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 见附件 | 满足要求 |
| 控制图绘制(如果有) | / | / |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内。审核结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期：2021年10月30日 审核员： 企业部门代表：