项目编号：0720-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏新苏投资发展集团有限公司

审 核 员：                                审核日期： 2021年10月29日 ~ 10月30日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业的制定GM/BAM-2016《测量管理体系手册》和相应的《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 查：企业产品执行标准及技术文件：GB/T191-2000《包装储运图示标志》、GB/T192-2003《普通螺纹基本牙型》、GB/T197-2003《普通螺纹公差与配合》、GB/T1184-1996《形状和位置未注公差值》等，文件已受控，有受控标识，企业的内控标准及检验指导书，均有编、审、批，符合要求。 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 2 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了GP/BAM26.23-2016《测量管理体系记录和数据管理程序》。 查：新苏机械《金属材料分析报告单》，物料名称：击针，有管理编号：质表051，有技术文件，图纸代码：BL12-1Z6-02-9《零件加工过程卡片》，记录清楚无涂改。检验员：王俊明 查：新苏机械钢管《过程自检记录表》，零件代码：B5.6-4-01-1，有管理编号，有技术文件，零部件图号：01-1(5.5)，记录清楚无涂改。操作者：舒丽丽； 查：新苏机械钢管《成品检验记录》，编号：QR824A02,有管理编号，有技术文件，文件编号：B5.6-4-01-1，记录清楚无涂改。检验员：朱逸平 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 3 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行A、B分类管理。共281台件。企业建立7项最高标准装置，分别为万能角度尺检定装置、千分表检定装置、直角尺检定装置、刀口形直尺检定装置、百分表检定装置、三等量块标准装置、平板检定装置，其他未建标测量设备送无锡市计量测试院、南京晨光集团有限责任公司计量中心、国防科技工业3213二级计量站检定／校准。 查：新苏机械出厂编号为08061的管型测力计，检定日期2021.09、14日，有效期2022年09月13日； 查：新苏机械出厂编号为LP03-3的表面粗糙度检查仪，校准日期：2021年01月26日。 查：新苏机械出厂编号为050616242磁粉探伤机，校准日期：2021.06.15； 现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了GP/BAM26.22-2016《测量技术文件和软件控制程序》。 查：新苏机械识别测量三坐标测量机软件，有软件台账，每开班前对软件进行验证。 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 5 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：重要测量过程三坐标测量尺寸测量过程控制转轮限位槽测量过程，测量要求识别正确，所使用测量设备三坐标测量机由国防科技工业3213二级计量站进行校准。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 6 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的GP/BAM27.21-2016《测量过程控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求， 企业从原材料进厂材料硬度、限位槽对称度、加工尺寸等编制《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。共识别16个测量过程，其中2个为重要过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，符合要求。 见《测量过程控制抽查表》及附件。 企业编制的GP/BAM27.11-2016《测量设备计量确认程序》中规定了计量确认过程监视，GP/BAM27.21-2016《测量过程控制序程》中规定了测量过程的监视。重要的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查对列入体系管理的重要测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行核查监视。 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 7 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的GP/BAM27.31-2016《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了测量过程，测量过程不确定度评定方法正确 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 8 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了GP/BAM28.31-2016《不合格控制程序》对出现的不合格测量过程、对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。目前暂无不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 9 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制了GP/BAM28.41-2016《纠正和预防措施管理程序》文件，部门纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 江苏新苏机械制造有限公司 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况查：相关检验记录、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 企业规定了66件计量器具强制检定，抽查5件，用于开展校准用最高标准器和安全防护用的压力表。溯源管理较好。管理符合要求。 | 江苏新苏机械制造 | 否 |