受理编号：30003-2026

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 计量验证记录 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法是否正确？ - 测量设备的配备是否满足计量要求？ - 测量设备是否检定/校准？ - 测量设备验证是否正确？ |  |  |  |  |  | ☑符合□不符合 ☑正确□不正确 ☑满足□不满足 ☑检定/校准□未检定/校准 ☑正确□不正确 |  |  |  |
| 审核员： 审核日期：2026年01月14日下午至2026年01月15日下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |