编号：0933-2021

现场审核记录

企业名称：三盈联合科技股份有限公司                    审核员：              陪同人员：

审核日期：2025年12月03日 08:30至2025年12月03日 17:30

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业基本情况，认证范围确认，人数确认，资质确认。了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理体系？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？体系的运行情况？检查有关记录。 企业组织机构有否变更？产品有否增加？核对企业资质；企业人数、认证范围等 | 4总要求 |  |  | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？询问是否清楚职责？企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？ | 5.1计量职能 6.1.1人员的职责 |  |  | 否 |
| 3 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： | 5.2 顾客为关注焦点 |  |  | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 |  |  | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？抽查管理评审相关资料。检查管理评审的有效性。 | 5.4管理评审 |  |  | 否 |
| - 6 | 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况？企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案？企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。抽查公司的计量人员，包括内审员，是否经过培训上岗？查有关培训记录。培训是否有有效性评价记录？人员是否能力满足要求 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 |  |  | 否 |
| - 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 |  |  | 否 |
| - 8 | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及确认记录。 | 6.2.2 软件 |  |  | 否 |
| 9 | 企业是否建立了记录管理程序？记录是否有唯一性的标识？记录的删减、涂改、保存、销毁是否满足规定的要求？记录的保存期限是否有规定？ | 6.2.3 记录 |  |  | 否 |
| 10 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 |  |  | 否 |
| 11 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？有无测量设备台帐？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。按部门分别抽取各部门1-2台测量设备是否处于有效的校准状态？核对有关信息是否一致。 是否有计量确认状态标识？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要否求？是否溯源到SI单位标准？ 是否使用法定计量单位？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 |  |  | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查计量确认记录内容，方法是否正确？ | 7.1.1 (计量确认)总则 7.1.4 计量确认记录 |  |  | 否 |
| 13 | 计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 |  |  | 否 |
| - 14 | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3 设备调整控制 |  |  | 否 |
| 15 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？ 测量过程是否分类管理？抽查关键测量过程的控制文件，测量过程的设计是否满足要求？测量过程的实现控制是否满足规范要求？企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？抽查测量过程的相关记录。 | 7.2测量过程 |  |  | 否 |
| 16 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？方法是否正确？ | 7.3.1 测量不确定度 |  |  | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1测量管理体系分析和改进总则 |  |  | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 |  |  | 否 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？内审记录的完整性？内审的符合性？内审人员的资质。 | 8.2.1 (审核和监视)总则 8.2.3测量管理 体系审核 6.1.2能力和培训 |  |  | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ 抽查相关监视记录，内容是否完整？是否有测量过程异常？是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  |  | 否 |
| 21 | 企业对上年审核或内审中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。是否有不合格测量管理体系？是否有不合格测量过程？是否有不合格测量设备？检查不合格的处置流程及处置记录。 | 8.3不合格控制 |  |  | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 |  |  | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 |  |  | 否 |
| 24 | 企业能源主要品种？年消耗吨标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 |  |  | 否 |
| 25 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书、标识的使用 |  |  | 否 |
| 26 | 对企业的销售/售后服务或维修合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售/售后服务或维修 |  |  | 否 |

注：在是否列入不符合项栏中，不符合用“△”注明轻微不符合项，用“× ”注明严重不符合项