编号：0050-2019

不符合项报告

企业名称：咸阳同辉锻铸有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技检部 陪同人员:

不符合事实描述： 查技检部硬度检验室未有效进行实验室测量环境控制。 不符合认证审核准则条款号：__6.3.2环境__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019年8月21日

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：0050-2019

不符合项报告

企业名称：咸阳同辉锻铸有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 综合办公室 陪同人员:

不符合事实描述： 查测量管理体系人员资质情况时，发现企业无持证计量内审员。 不符合认证审核准则条款号：___6.1.2能力和培训 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2019-08-21

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页