编号：0092-2016-2019

不符合项报告

企业名称： 大庆世佳石油设备股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技检部 陪同人员: 李全恕

不符合事实描述： 编号：12060438型号：ZC25B-4兆欧表,用于柜体绝缘电阻检测，没有进行检定/校准。不符合GB/T19022-2003标准中7.1.1条款关于“应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”，的规定要求。 不符合审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中7.1.1 总则 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页