编号：0262-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 阀体表面硬度测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品质部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （35--43)HRC |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 2HRC |
|  |  | 公差T |  | 8HRC |  |  |  |  | 允许不确定度 | —— |
|  |  | 其他要求 |  | —— |  |  |  |  | 其他要求 | —— |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 洛氏硬度计 |  |  | （0～90）HRC |  | —— |  | ±1.5HRC | —— |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | XFL-002阀体表面硬度检测测量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T 230.1 金属表面洛氏硬度试验方法 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 常鹏 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 《阀体表面硬度检测测量过程不确定度评定报告》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 《阀体表面硬度检测测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 《阀体表面硬度检测测量过程监视记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 《阀体表面硬度检测测量过程控制图》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1、《阀体表面硬度检测测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 查该测量过程不确定度评定方法正确。 4．查该测量过程有效性确认方法正确，满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录，在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021 年11月 3 日           审核员：                 企业部门代表：