[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                           项目编号：1121-2021
审核员现场审核记录

企业名称：百恒石油装备有限公司
审核员： 

审核日期：2021年11月11日下午～2021年11月12日下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1

计量职能
	企业编制了《测量管理手册》和《测量管理程序文件》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问生产部、供销部等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	供销部

技术部
生产部
质量部
综合部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制了BH/CL-CX06-2021《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。

查生产技术部执行的标准GB/T1032-2012《三项异步电动机试验方法》。现行有效、受控，计量单位使用正确，符合要求。
查GB/T11022-2011《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。程序现行已做更新，不符不符合GB/T19022-2003标准中6.2.1条款程序应现行有效，需要时可获得提供要求。
	质量部
生产部

技术部
	次要不符合01

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了BH/CL-CX07-2021《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。

企业暂无测量软件。
	供销部
生产部
质量部
综合部
	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了BH/CL-CX08-2021《记录管理程序》,其中规定了对记录的管理要求。测量管理体系和管理类相关记录均形成文件保存，保存期限至少为5年。
查编号为JL-8.6-03的“成品检验报告单”， 产品名称：原油电磁防蜡降粘器，检验项目：卡箍外径、绝缘电阻、耐压强度等，检验设备为：ZC-7的兆欧表等，检验依据为：BH-JL-21《绝缘电阻作业指导书》，检验日期2021年11月03日，符合要求。
	供销部
生产部
质量部
综合部
	否

	5
	是否有计量确认状态标识？
	6.2.4

标识
	企业编制了BH/CL-CX09-2021《《标识管理程序》》,并规定了对标识的管理要求，要求标识明确反映测量设备、测量过程和技术装程序的状态，符合要求。

抽查质量部编号为UTD2020062510的数字示波器校准证书，校准日期2021年02月25日，证书编号HFJL2102CZ25002,已粘贴了计量确认标识，符合要求。

查编号3413的（0～200mm）游标卡尺校准证书，校准日期2021年11月03日，证书编号HFJL211CZ03007,以黏贴计量确认标识，符合要求。

查编号165579的（0～500mm）游标卡尺校准证书，校准日期2021年11月03日，证书编号HFJL211CZ03009。以黏贴计量确认标识，符合要求。
	供销部
生产部
质量部
综合部
	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1

测量设备
	企业编制《测量设备管理程序》、《环境管理程序》规定了测量设备的管理过程要求、满足需要环境、维护管理要求、及溯源和受控要求。
查《测量设备管理台账》，共有测量设备30台件查测量设备管理台账中，设备编号、精度等级、描述清楚，建议按ABC分类、细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态、使用环境等。

现场抽查：编号UTD2020062510数字示波器、编号3413（0～200）mm游标卡尺、编号D202102004数字万用表等测量设备，列入了测量设备台帐企业测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴计量合格确认标识。该企业测量设备全部以送检至法定计量机构（中国航发南方工业有限公司计量实验室、深圳华科计量检测技术有限公司）详见《测量设备溯源抽查表》。

	质量部
生产部

技术部

生产车间

	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了BH/CL-CX11-2021《环境管理程序》，规定了环境对测量设备和测量过程影响、环境控制要求。符合要求。


	质量部
生产部

技术部
	否

	8
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了BH/CL-CX12-2021《外部供方管理程序》，规定了外部供方管理过程要求和控制要求，评价外来测量服务的单位应具有相应的资格和能力。

查编号：BH-JL-01《合格供方名录》入账的主要合格供方为：原材物料供方41家
查原材物料的《供方评定记录》，已对原材料“铜线、电器”的供应商“上海潼天铜业材料有限公司、浙江正泰电器股份有限公司”等的资质、供货能力、产品实物质量等进行了评价，符合企业要求。
查量设备供方评定表，已对测量设备“游标卡尺”的供应商“哈尔滨量具刃具厂”等9家供方的产品质量、资质、服务等进行评价，结论为符合要求。

查校准供方评定表，已对“游标卡尺”的校准机构“中国航发南方工业有限公司计量实验室”的校准机构“中国航发南方工业有限公司计量实验室”。“数字万用表”的校准机构“深圳华科计量检测技术有限公司”2家供方的服务质量等进行评价，结论为符合要求。
	供销部
质量部

	否

	9
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.1

计量确认
	企业编制了BH/CL-CX13-2021《计量确认管理程序》、BH/CL-CX08-2021《记录管理程序》、BH/CL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》、《量值溯源管理程序》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

对测量过程按照关键、重要、一般实施了分类管理。
	质量部

生产部

技术部


	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业建立了BH/CL-CX14-2021《《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则
企业测量设备的确认间隔如有变动，一般在每年年底前根据当年确认间隔的变化情况，结合周检率和周检合格率重新确定下年度确认间隔，目前暂无需要调整间隔的测量设备。
	质量部

生产部

技术部


	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业编制了BH/CL-CX10-2021《测量设备管理程序》，对确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	质量部

生产部

技术部


	否

	12
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2

测量过程

7.2.4测量过程的记录


	企业建立了BH/CL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》进行汇总，识别，企业对高度控制测量过程定为关键测量过程。
抽查原除综合调质装置搅拌器轴底座安装孔直径测量测量关键测量过程，经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。
企业对验证不合格的测量设备，由维修人员进行维修与调整，在维修和调整后，再检定/校准再验证,并做好修理、再检定/校准记录，经确认不合格则应作降级使用或报废消帐处理
	质量部

生产部

技术部


	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业编制了BH/CL-CX16-2021 《测量不确定度管理程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。
查配《综合调质装置搅拌器轴底座安装孔直径测量过程》不确定度评定，评定方法符合要求。

见附《综合调质装置搅拌器轴底座安装孔直径测量过程》。
	质量部

生产部

技术部


	否

	14
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	企业的测量设备均经过溯源，委外送检2家机构。“中国航发南方工业有限公司计量实验室”机构注册号“L1247”、“深圳华科计量检测技术有限公司” 机构注册号“L8465”。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

抽查总共8台测量设备规格型号DT-9230T的数字万用表，委托“深圳华科计量检测技术有限公司”进行校准，校准日期：2021年04月09日。已溯源到SI单位标准。规格型号（0～200）mm的游标卡尺，委托“中国航发南方工业有限公司计量实验室”进行校准，已溯源到SI单位标准。详见附件《测量设备溯源抽查表》，符合要求。
	质量部

生产部

技术部


	否

	15

	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2顾客满意
	企业编制了BH/CL-CX02-2021《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度，达到持续改进的目的。。

企业对内部顾客和外部顾客，开展满意度调查工作。并于2021年10月收到内部顾客户满意度调查表10份，内部顾客满意度调查结果为98.5%。达到企业的要求。10月收到外部顾客满意度调查表8份，内部顾客满意度调查结果为98.7%。达到企业的要求。
	供销部

生产部

质量部

综合部


	否

	16
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了BH/CL-CX19-2021《不合格控制程序》，对不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出控制。
	供销部

生产部

质量部

综合部


	否

	17
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了BH/CL-CX18-2021《纠正和预防措施管理程序》对体系运行中发现的问题，能够及时监视纠正改进完善。企业对2021年内审提出不合格项，以《纠正（预防）措施表》和《纠正和预防措施实施情况》形成文件，对内审问题及时纠正，基本满足标准要求。
	供销部

生产部

质量部

综合部


	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能为电；查企业2020年1至2021年10月，能耗总量10.8吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。
	供销部

生产部

质量部

综合部
	否


 3 / 5

