附录A

CYG19D抽油杆杆体直径测量不确定度评定记录


1、 检验项目：
CYG19D抽油杆杆体直径测量的不确定度评定报告 

2、 使用的测量设备

	测量设备
	测量范围
	不确定度/准确度等级/最大允许误差
	确认状态

	游标卡尺
	（0~150）mm
	最大允许误差：±0.03mm
	检定合格、符合计量要求


3、 数学模型

Y=X
式中：Y 为被测物体的尺寸；
X 为游标卡尺显示值。
四、不确定度评定

1、标准不确定度A类评定（uA）

在重复性条件下，对同一样品进行10次测量，其实测值如下：

（单位：mm）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	实 测值
	19.22
	18.98
	19.08
	19.12
	19.20
	19.28
	19.32
	19.12
	19.26
	19.34


平均值 
[image: image1.wmf]X

=   
[image: image2.wmf]n

1



 EMBED Equation.KSEE3  \* MERGEFORMAT [image: image3.wmf]å

=

n

x

i

1

X

 

=（X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8+ X9+ X10）/10

= 19.192㎜
[image: image4.wmf]»

19.19㎜
单次测量实验室标准偏差 :

        s(xi)=｛
[image: image5.wmf]å

=

n

x

1

(xi-
[image: image6.wmf]x

)2/(n－1)｝1/2=  0.11㎜
  A 类标准不确定度uA:( 取一组数分量，则n=1)
  uA=s(
[image: image7.wmf]x

)=s(xi)/
[image: image8.wmf]n

= 0.11㎜
 2、标准不确定度B类评定（uB）

游标卡尺检定合格,则最大允许误差为±0.03㎜， 

     取k =31/2
     uB =a/k=0.03/1.732=0.017㎜
 3、合成标准不确定度（uc）的评定

     uc=（uA2 +uB 2）1/2=（0.112+0.0172）1/2 = 0.11㎜
 4、扩展不确定度（U）的评定

     取k=2    U=k×uc =2×0.11= 0.22㎜
   评定人：朱军             校核员：李谷雨  [image: image9.jpg]



第 2 页 共 2 页

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

