编号：1006-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 名称 |  |  |  |  |  | 过程所在部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  |  |  | 测量过程 计量要求 |  |  | （按照计量要求导出的内容填写） |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程控制规范编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制是否满足要求？☑满足□不满足 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？☑已受控 □未受控 3. 测量过程不确定度评定方法是否正确？☑正确□不正确 4．测量过程有效性确认方法是否正确，是否满足要求？☑满足□不满足 5.测量过程监视是否在控制限内？☑满足□不满足；测量过程控制图绘制方法(如果有)是否正确？☑正确□不正确 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2025年11月11日上午至2025年11月12日下午    审核员：             企业部门代表：