[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1136-2021
审核员现场审核记录

企业名称：宁波九菱电机有限公司

审核员：                       审核日期：2021年11月5日下午-11月7日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	 公司是微型电机行业的企业，主要产品微型电机年产量2000万台，产值近1亿元。 
公司管理者代表任少俊为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品保部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

   公司主要测量要求是微电机电流、转速、功率、力矩、绝缘电阻、耐电压、引线抗拉强度等。公司目前管理还存在主要问题是：测量体系建立运行时间短，对体系要求的理解不足，员工意识有待提高,对测量设备管理规范性不足，希望加强体系运行管理，参加内外部培训学习，完善测量设备的管理，加强测量过程的控制，保证测量结果准确可靠，满足顾客要求。

	管理者代表品保部
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是品保部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能。管理者代表9项职能，计量职能部门 的18项职能。工程技术部、行政部、资产部、市场部相关部门的计量职能也做了相应规定。

	管理者代表品保部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	品保部、技术部已组织识别涉及的法律法规要求、标准要求和顾客的测量要求，并转化为计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视稳定产品质量，满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉纠纷。针对顾客反应的问题能及时沟通处理，结果得到顾客认同。
	管理者代表
品保部
工程技术部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立《质量目标分解及控制程序》规定了公司的计量方针及4项质量目标：1、测量设备周期确认率100%；2、在用测量设备一次周检合格率100%；3、关键测量过程受控率：100％；4、顾客满意度：≥85%。目标已进行了分解，品保部对目标实施情况进行统计，至目前为止，目标已达到。
	品保部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2021年8月10日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理张国萍主持，各职能部门提交了部门测量管理体系运行情况报告，由管理者代表汇报了体系运行总体情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的6个方面的问题提出了整改要求。


	管理层
管理者代表
品保部
工程技术部
生产部
市场部
行政部
资材部
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业识别了涉及测量管理体系人员，其中体系管理和检验检测相关人员17人，编制了测量人员情况表。

企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
编制了《人力资源控制程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度培训计划，已完成7项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力基本满足要求。建议企业积极参加属地主管局组织的测量管理体系培训，增强测量管理体系人员的专业知识和技能。
	行政部
品保部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T12350-2009《小功率电动机的安全要求》、GB/T5171-2014《小功率电动机通用技术条件》、GB/T755-2019《旋转电机 定额和性能》GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第二部分：试验方法》、JB/T10680-2006《齿轮减速爪极式永磁同步电动机通用技术条件》等，并处于受控状态。
现场抽查工程技术部编号为 JL/CM -2020《测量管理手册》等文件，现行有效，受控较好。

	品保部
工程技术部

	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了《测量设备配备和流转控制程序》，企业规定了耐电压测试仪、游标卡尺、电参数仪、扭力计等测量设备列入体系管理，企业编制了《监测和监视测量设备台帐》品保部负责测量设备全过程管理。生产现场发现部分测量设备标识不统一，已与企业提出建议加强规范管理。
	品保部
	否

	9
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方和委外服务控制程序》文件。

资材部负责建立和评价测量设备合格供方名录。通过供应商年度综合评价表进行评审，形成了合格供应商名录，审批手续齐全。品保部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备委托方溯认证检测研究院（深圳）有限公司和宁波中盛产品检测有限公司、宁波市计量测试研究院检定/校准。查见品保部收集了校准服务方的资质证书和开展的检定校准目录。
	资材部
品保部
	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业建立了《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对台帐在册的测量设备进行了检定/校准/验证和标识。测量设备基本满足预期使用要求。
	品保部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业建立了《测量设备确认间隔控制程序》，企业目前未对测量设备确认间隔进行调整。 
	品保部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	品保部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了30个测量过程，对测量过程及控制情况进行统计，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键和一般测量过程进行分级管理。抽查关键控制测量过程《49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。基本满足测量过程管理要求。
	品保部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
现场重点抽查了49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量的测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。
	品保部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建最高计量标准，公司测量设备均委托方溯认证检测研究院（深井圳）有限公司、宁波中盛产品检测有限公司和宁波市计量测试研究院检定/校准。
	品保部
	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表品保部

	否

	17
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》分别通过《内部顾客满意度调查表》和《客户满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。2020年外部顾客满意率为97.1%。
	市场部
	否

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年7月5日-7月6日组织了公司测量管理体系内审，内审组由管理者代表任少俊担任组长，成员5人，对公司管理层和6个部门进行了全要素的审核，本次审核未开具书面不符合，审核发现问题，现场提出整改，并在公司会议上就内审中发现的问题整改落实进行评价。

	管理者代表

品保部

工程技术部

生产部

市场部

行政部

资材部
	否

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《内部审核和监视控制程序》《测量过程设计和实现控制程序》
对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	品保部
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	建立了《不合格控制程序》规定了不合格测量设备、不合格测量过程等的控制要求。进行标识、隔离和记录。企业对内审和日常检查过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。
	  品保部

	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正措施和预防措施控制程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	品保部
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业规定了3台件测量设备列入强制检定，随机抽查3台压力表，由宁波市计量测试研究院检定,溯源管理较好。
企业的法制计量单位使用中个别地方使用不规范，如有检验记录温度单位写成“k”,已向企业提出纠正。
企业不涉及定量包装和计量器具生产。
	品保部
	否

	23
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、水，2020年消耗了约141.4吨标煤,不是重点用能单位
	生产部
	否

	24
	是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准

能源计量器具是否经过检定/校准？
	能源计量器具配备准确度等级是否符合要求？
是否检定/校准？
	公司地处工业园区，公司目前电表和水表均由供电、供水部门配置，能源计量器具的检定/校准工作由供电公司和自来水公司负责。公司加装一台电能表，准确度等级1级，满足GB17167标准要求。
	生产部
	否

	
	
	
	
	
	


 2 / 6

