编号：0202-2019

不符合项报告

企业名称：江苏视科新材料股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 基片配料车间 陪同人员: 司云凤

不符合事实描述： 所查生产部基片配料车间在配料的过程中有环境要求，企业配备了温湿度表，但没有溯源 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003标准7.3.2_条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 预计完成日期:__________ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页