不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP ■初审□第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 庆阳诚关物业服务集团有限公司 | 陪同人员 | 赵凡 |
| 受审核部门 | 项目部 | 预计整改完成日期 | 2021.11.10 |
| 不符合事实描述: 经查：需确认过程为物业服务，但未能需确认过程确认清单。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准8.5.1条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员：安涛、冯力 审核组长：李俐 受审核方代表：张鹏华 日 期：2021.11.9 日 期：2021.11.9 日 期：2021.11.9 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 纠正措施有效 审核员： 日期：2021.11.10 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 需确认过程为物业服务，但未能提供需确认过程确认清单。

纠正情况： 立即对组织人员对需确认过程重新确认并形成确认清单。

原因分析： 项目部人员对GB/T19001-2016标准8.5.1条款的相关要求，认识不足，工作疏忽所致。

纠正措施： 对项目部相关人员进行 GB/T19001-2016标准8.5.1条款的相关要求及公司相关规章制度的培训。 预定完成日期：2021.11.10

举一反三检查情况： 加强部门人员的管理体系知识，细化工作，杜绝类似事件再次发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 措施有效 验证人：赵凡 日期：2021.11.10

受审核方代表： 张鹏华           日期:  2021.11.10