编号：1150-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 维克托阀门集团有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:张蕊 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 现场查看生产部阀门密封水压试验台编号为07457 的耐震压力表校准日期2021.07.26，标识有效期为2019年12月18日。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款6.2.4 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)__________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.11.11 |  |  |  |
| 纠正措施: 生产部负责根据该试验台确认状态更换有效标识； 对相关人员进行培训，避免类似现象发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期：2021.11.11 |  |  |  |

可另附页