编号：0150-2018-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 成都市更新家具有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质管部 陪同人员:冯小娟 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 未对四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行有效性确认。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准6.4条款___ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.11.16 |  |  |  |
| 纠正措施: 由质管部负责对四川东华计量检测技术有限公司的资质、授权范围等进行确认。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:2021.11.16 |  |  |  |

可另附页