编号：0200-2019

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 重庆科宝电缆股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 宋冬梅 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品控部 | 游标卡尺 | 1089677 | （0-150）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 2019.06.03 | √ |
| 品控部 | 双金属温度计 | 15042726 | WSS (0-150)℃, | ±1.0℃ | 标准水银温度计标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 201906.12 | √ |
| 品控部 | 外径千分尺 | C27250 | （125-150）mm | ±0.01mm | 4等量块 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 2019.06.03 | √ |
| 品控部 | 电子称 | D15132711365 | ACS-D11 | III级 | F1等级砝码 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 2019.06.10 | √ |
| 品控部 | 直流电阻测量仪 | 011191 | PC36C | ±0.01％ | 标准电阻 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2019.06.13 | √ |
| 品控部 | 工作用玻璃液体温度计 | 12026 | 棒式，（0-300）℃ | ±2.0℃ | 标准水银温度计标准装置 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | 2019.04.17 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备送至重庆市计量质量检测研究院第六分院、重庆市计量质量检测研究院检定、校准，抽查、6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年11月25日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |