编号：0193-2019

不符合项报告

企业名称：重庆科宝电缆股份有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 物控部 陪同人员:郑立

不符合事实描述： 企业未对提供计量校准和检测机构的能力进行识别并形成评价记录 . 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022标准条款6.4的要求. 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 由品控部会同物控部对计量检测校准机构进行能力识别并确认. 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效,同意关闭. 审核组代表签名: 日期：

可另附页