[image: image1.jpg]{408t



   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1130-2021
审核员现场审核记录

企业名称:百安消防科技有限公司 
审核员：                                      审核日期： 2021年11月11日-12日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业在BA/MM-2021《测量管理体系管理手册》中规定了各个部门的计量职能。

询问生产部、质检部、技术部等相关人员基本清楚本部门计量职能和自己的工作职责。
	生产部
质检部
技术部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已组织识别了公司外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，公司通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
公司产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，鲜少有顾客投诉及纠纷。

	生产部

质检部
技术部
销售部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查

	5.3质量目标
	企业制定了7项计量质量目标：
并提供《质量目标及实施一览表》；
已分解到各职能部门，有具体指标可测量，质检部每半年至少检查一次，每年末进行统计，查QR-6.2-01《质量目标分解》，合理、有效。
	质检部
	否

	4
	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。
	6.1.2能力和培训
	查：企业制定的2021年培训计划， 编号为QP-6.1.2-01，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查《培训签到/评价表》有培训签到，有培训记录，通过考试及口头提问的方式对培训效果进行评价，满足目标要求。

查：培训实施，测量设备的管理、关键过程的识别，时间为2021年06月21日， 培训效果显著，达到了预期的目标。
  查：特种设备安全管理和作业人员证，持证人：叶远福，证件编号：350583197901180011，发证机关为柳州市行政审批局，有效期至2024年08月。
	办公室
销售部
	否

	5
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和公司管理要求。

查：公司产品执行标准为GB3445-2018《室内消火栓》、GB4452-2011《室外消火栓》、GB 8109-2005《推车式灭火器》、GB3446-2013《消防水泵接合器》等，受控状态现行有效。

抽查：生产部在用的GB 8109-2005《推车式灭火器》、GB15090-2005《消防软管卷盘》，等文件，现行有效，受控较好。
	生产部

技术部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制BA/MP-07-2021《测量记录管理程序》，记录保存期限3年。
抽查：关键元器件和材料入库检验记录。物品名称为O型密封圈，供货商为：任县泽安消防器材配件厂,交检数量为25000个，抽检数量为20个，合格为20个，检验人：杨树贤，时间2021年9月7日。

抽查：消防软管卷盘产品质量检验记录表。产品名称：消防软管卷盘，规格型号：JPS0.8,报告编号：20210901，检验项目包括：外观质量、标志、密封性能、结构要求、耐压性能、喷射性能等，判定依据GB15090-2005  《消防软管卷盘》。结果均合格，检验员：杨树贤，检验日期：2021年09月09日。
抽查：第三方检验报告。证书编号为：Zb2019M2344，名称：消防软管卷盘，规格型号：JPS1.6-19/30，生产日期：2019年7月，检验项目包括：喷射性能、密封性能、耐压性能、耐腐蚀性能、抗载荷性能，喷枪性能、软管性能，外观质量、结构要求、标志等。检验依据：GB15090-2005《消防软管卷盘》，检验结论：合格。检验日期：2019年10月25日。检验机构：国家消防装备质量监督检验中心。
记录信息全面，满足要求。
	质检部
采购部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备

6.3.2环境
7.3.2溯源性
	企业编制的BA/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量设备确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有291台件（A、B类）测量设备，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。
企业未建立最高标准装置，所有测量设备送检至福建恒新源计量检测有限公司、中池检测有限公司、厦门精量校准检测技术有限公司进行检定/校准。
查：电子天平，规格型号为：JJ224BD,本厂编号为Q-13，校准日期：2021年05月08日，建议下次校准日期：2022年5月07日。校准机构：厦门精量校准检测技术有限公司,现场标识、台账信息和证书一致。
查: 碳硫高速分析仪, 规格型号为：JS-SX2, 本厂编号为Q-36,校准日期：2021年05月14日，建议下次校准日期：2022年5月13日校准机构：厦门精量校准检测技术有限公司,现场标识、台账信息和证书一致。
查：外径千分尺， 证书编号为：CD2010051753，规格型号：（0～25）mm，出厂编号：A-03，校准员：吴艳艳。校准日期：2021年5月8日，建议下次校准日期：2022年5月7日。检定机构：厦门精量校准检测技术有限公司。
查：质检部实验室，内有微机控制电子万能试验机，其规格型号为WDW-1000、本厂编号为Q-14；另外实验室内还配备荧光光谱仪，其规格型号为 EDX-1000、本厂编号为Q-62。未按照GB/ T 228.1-2010和 GB/T 223.79-2007的标准要求配备温湿度仪，不符合要求。
	质检部
生产部
	次要
不符合项
01



	8
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了BA/MP-06-2021《测量软件管理程序》，已识别SBL数显靶式流量计系统、智能涡轮流量计系统、微机控制电子万能试验机系统等软件23个。

查：编号为BA-JS-17的《测量软件确认清单》，企业对SBL数显靶式流量计系统、智能涡轮流量计系统、微机控制电子万能试验机系统等软件进行了验证和确认。
	质检部
	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。公司对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。

查 ：企业重要测量过程为推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程。测量要求得到识别，测量设备为千分尺已检定/校准，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

	质检部
	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，建立了28个测量过程档案，其中8个重要测量过程。信息量全，企业对推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程定为重要测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详细见《测量过程控制检查表》及附件。
	质检部
	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
现场重点抽查了“推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程”等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检部
	否

	12
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。
	质检部
	否

	13
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	质检部
	否

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	企业规定了品管部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。

查：《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备管理台账》等记录单，计量单位使用基本规范，符合法定计量要求；测量设备溯源合理。
企业的强制检定计量器具一只，主要用于安全防护的压力表，在有效期内使用。企业无定量包装。
	质检部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电，每个月电耗由供电部门提供的数据，水来源自己的井水。自2020年09月至2021年08月，年度用电792054度，折合97.34吨标煤，不是重点耗能企业。
	办公室
	否

	16
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	抽查：特种设备安全管理和作业人员证，持证人：叶远福，证件编号：350583197901180011，发证机关为柳州市行政审批局，有效期至2024年08月。
查：第三方检测报告
抽查桥式起重机定期检验报告，报告书编号QZ2020FQC03717，设备代码：SB201201062204，检验单位：福建省特种设备检验研究院，检验人员：杨振明，何曙辉，批准：田平。检验日期2020年05月22日，检验均合格，下次检验日期为2022年05月。
查：“年产各类消防设备2万套（台）及水带300万米项目” 环境影响报告表，其中对废气、污水、噪声、固体废物进行了监测，均达标。
	办公室
	否


 4 / 6

