[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1095-2021
审核员现场审核记录

公司名称：本兴阀门制造有限公司
审核员：         [image: image2.png]


                    审核日期：2021年11月15日-16日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚公司为什么要建立测量管理 ？公司顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？公司有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	企业是生产阀门的行业，主要产品有：资质许可范围内阀门（蝶阀，闸阀，球阀，功能阀，止回阀，排气阀，截止阀，水力控制阀，补偿接头，调节阀等），以及哈夫节、消防栓、铜产品（含铜阀门）。年产值为5392.77万元。
公司管理者代表苏月珍是公司的总经理助理。 通过制订测量体系文件和公司相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，公司给予职能部门管理和协调的权力。

公司主要测量要求是外购件进货尺寸、性能检验、加工过程中的尺寸检验及产品出厂的整机性能检验。
   公司目前管理中未发现存在问题，按照测量管理体系的要求，测量结果能满足顾客要求。
	管理者代表质检部
	否

	2

	公司的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ 
	5.1计量
职能

	公司的计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门--质检部的12项计量职能。
  询问生产技术部、质检部、采购部、市场部等相关人员基本清楚本部门计量职能。
	管理者代表质检部
采购部
市场部
	否

	3
	公司是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

公司在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质检部已组织识别了公司外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，公司通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
公司产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，鲜少有顾客投诉及纠纷。
	管理者代表

质检部
	否

	4
	公司是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量
目标
	公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，每年3月组织制定下一年度的计量工作目标，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，质检部每半年至少检查一次，每年末进行统计，查QC-6.2-02《质量目标分解》，合理、有效。
	质检部

	否

	5
	公司管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

公司最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理
评审
	公司于2021年08月20日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理陈金钻主持，由管理者代表苏月珍汇报了体系运行情况，各部门负责人也进行了汇报。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告；满足要求。
	管理者代表、综合办
质检部


	否

	6
	公司是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
公司是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

公司是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

公司有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力
资源
	公司总人数是43人，其中体系覆盖人数为20人，编制了测量人员情况一览表。

公司通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
综合办编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查：公司制定了2021年度测量人员培训计划10个，涉及测量管理体系方面的培训计划都已完成，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。公司人员配置、能力满足要求。
	综合办
	否

	7
	公司管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	公司编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和公司管理要求。
公司产品执行标准为GB/T12246-2006《先导式减压阀》、GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》、GB/T 8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》GB/T4213-2008《气动调节阀》等，受控状态现行有效。
抽查：通过拍照、微信发照片，查生产部在用的GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》等文件，现行有效，受控较好。
	质检部
生产部
	否

	8
	是否有计量确认状态标识？公司是否建立测量设备管理程序？公司规定哪些测量设备纳入测量管理体系？公司对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.2.4 

标识
 6.3.1
测量设备
	公司编制的BX/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量设备确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有101台件（A、B类）测量设备，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。
抽查：通过微信视频的方式，查机加工车间，一个在用的螺纹塞规，型号为G3/4,编号为16210504，此测量设备在2021年05月26日已校准，但未贴计量确认标识，不符合标准GB/T19022-2003中的 6.2.4条款的要求。
	质检部
	次要
不符合项
01



	9
	公司是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部
供方
	公司建立了BX/MP-11-2021《外部供方管理控制程序》文件。

采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部协助采购部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。公司建立了检测设备及服务方的合格供方名录，共4家。测量设备送检至深圳华量校准检测有限公司进行检定/校准。
	采购部

质检部
业务部
	否

	10
	公司是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	企业编制了BX/MP-12-2021《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查：《测量设备计量确认明细表》，企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准，进行了计量确认。测量设备满足预期使用要求。

企业的重要测量过程有：出水闷盖直径测量测量、阀体螺栓孔精度测量、阀杆硬度测量、阀门强度测量等测量过程；抽查：阀杆硬度测量过程，配备的里氏硬度计，经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。
	质检部
	否

	11
	公司是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	公司建立了《计量确认间隔管理程序》，公司暂无需要调整间隔的测量设备。 
	质检部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	   公司建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。公司暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。

	质检部
	否

	13
	公司是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量
过程
	  公司建立了《测量过程设计和实现控制程序》，公司识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了16个测量过程档案，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

  公司对测量过程分重要测量过程和一般测量过程进行管理，其中阀体螺栓孔的螺纹精度测量、阀杆硬度测量等6个是重要测量过程。抽查其中的重要控制测量过程--阀杆硬度测量过程，在检验规范中规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	质检部
	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。
重点抽查了阀杆硬度测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。
	质检部
	否

	15
	公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的深圳华量校准检测有限公司进行检定/校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》
	质检部
	否

	16
	公司如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	公司通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表质检部
	否

	17
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？公司如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	公司建立了《顾客满意度管理程序》，采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度均在95%以上。
	采购部
	否

	18
	公司每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年08月13日组织了公司测量管理体系内审，对公司所有涉及测量管理体系的部门进行了全要素的审核，共开出了2个不符合项，及时在08月13日完成了整改。
   公司于2021年08月20日，开展了管理评审，输出结论为：体系是充分的、有效的、也是适宜的。
	管理者代表质检部
	否

	19
	公司是否对测量体系监视形成文件？公司是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	质检部
	否

	20
	公司发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	经验证，公司对内审过程中发现的不符合项，能查找原因，按期整改关闭。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。
	   质检部

	否

	21
	公司如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	公司制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	质检部  
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制
要求
	企业的强制检定计量器具一只，主要用于安全防护的压力表，在有效期内使用。企业提供了三份消防产品自愿认证证书，分别是内扣式接口、漏水喷头、消火栓；同时还提供了五份特种设备型式试验证书：证书编号为TSX7100272020180068（69、70、71、72）。
公司无定量包装产品。
	质检部
综合办
	否

	23
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电，每个月电耗由供电部门提供的数据，水来源是自己的井水。自2021年09月至2021年08月，耗能折合127.67吨标煤，不是重点耗能企业。
	综合办
	否

	24
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	抽查：工程机械行业施工作业操作证，持证人：陈垂年，证件编号：FJ202021731，发证机关福建省工程机械行业协会，发证时间2020年07月31日。

查：第三方检测报告

抽查：桥式起重机定期检验报告，报告书编号QZ2020FQC00457，设备代码：41703505002014030007，检验单位：福建省特种设备检验研究院，检验日期2020年03月04日，检验均合格，下次检验日期为2022年03月。
查：“年产150万件阀门，消防器材110万件，哈夫节管件1100吨” 环境影响报告表，其中对废气、污水、噪声、固体废物进行了监测，均达标。
	综合办
	否


 3 / 7

