测量设备溯源抽查表

编号：0228-2020-2021

| 企业名称 | 泉瓦特斯阀门有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 普通压力表 | 21086694 | （0-2.5）MPa | 2.5级 | 压力表校验仪 Urel=0.002% k=2 | 福建省正毅工业计量站有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 生产技术部 | 精密压力表 | YB09911690 | （0-1.6）MPa | 0.25级 | 压力表校验仪 Urel=0.002% k=2 | 福建省正毅工业计量站有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | HC69582066328 | (0-4)MPa | 1.6级 | 压力表校验仪 Urel=0.002% k=2 | 福建省正毅工业计量站有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 02000218 | （0-1000）mm | ±0.07mm | 量块 4等 | 福建省正毅工业计量站有限公司 | 2021.06.01 | √ |
| 质量管理部 | 游标卡尺 | 4601105028 | （0-500）mm | ±0.06mm | 量块 4等 | 福建省正毅工业计量站有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 生产技术部 | 超声波厚仪 | K00316081608 | DNT310 | ±(1%H+0.1) mm | 超声波标准厚度块±0.01mm | 福建省正毅工业计量站有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 质量管理部 | 里氏硬度计 | L942170 | SW-6230 | ±0.8% | 标准硬度块 ±3HLD | 福建省正毅工业计量站有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 质量管理部 | 扭力扳手 | 1310072 | （200～1000）N.m | ±1% | 扭矩测量仪 0.3级 | 福建省正毅工业计量站有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 质量管理部 | 游标卡尺 | KC-02 | （0-3000）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.12.23 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司的测量设备全部委托福建省正毅工业计量站有限公司、深圳华科计量检测技术有限公司进行检定/校准，检定校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 11 月 17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。