不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 □EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 河北北铭光电设备股份有限公司 | 陪同人员 | 马媛媛 |
| 受审核部门 | 生产技术部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述: 现场审核发现，提供的游标卡尺、千分尺的校准证书过期失效。 上述事实不符合：■GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 ■GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核组长： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 受审核方代表： 日期：