编号：1214-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 盐城市星火阀业制造股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生技部 | 耐震压力表 | 1107539 | （0-6）MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 生技部 | 游标卡尺 | HH101739 | 0-300mm | ±0.03mm | 量块4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 生技部 | 游标万能角度尺 | 4-8010291 | （0-320）° | ±2´ | 角度块 U=2〃 k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 质检部 | 里氏硬度计 | HL1018120108 | MH320 | ±12HLD | 里氏硬度块 U=5HLD K=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | G28 | (50-75)mm | ±5μm | 量块4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 质检部 | 内径千分尺 | 12249 | （50-600）mm | ±0.012mm | 测长仪 U=0.3μm k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 质检部 | 超声波测厚仪 | MT0108102902 | MT150 | ±0.2mm K=2 | 超声波测厚仪 厚度块 U=1.5μm k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.11.15 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查7份测量设备情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年12月12日~ 12 月13日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。