测量设备溯源抽查表

编号：0205-2019-2021

| 企业名称 | 无锡康宇水处理设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 压力表 | H0311043 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表组 | 宜兴市计量检定测试所 | 2021.10.21 | √ |
| 品管部 | 压力表 | 14073124 | （0-1）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表组 |  | 2021.10.21 | √ |
| 品管部 | 压力表 | 6064197 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表组 |  | 2021.10.21 | √ |
| 品管部 | 压力表 | 90113523 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表组 |  | 2021.10.21 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 01 | 3m | ±0.2mm | ±0.03mm 标准钢卷尺 |  | 2021.10.15 | √ |
| 生产部 | 耐电压 测试仪 | 09131 | VG2672 | 5.0级 | ±1%耐电压测试仪校验仪 |  | 2021.10.15 | √ |
| 生产部 | 接地导通电阻测试仪 | 1410012 | VG2678A | 5.0级 | 模拟交直流标准电阻器 |  | 2021.10.15 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 9-17060620 | （0-300）mm | ±0.03mm | 5等量块 |  | 2021.10.15 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备送至宜兴市计量检定测试所检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年11月21日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。