不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 九江市中佳实业有限公司 | 陪同人员 | 李鱼 |
| 受审核部门 | 技术部 | 预计整改完成日期 |  |
| 不符合事实描述: 未能提供样品间温湿度计检定（校准）证据。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和整改材料，纠正有效。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 1.未能提供样品间温湿度计检定（校准）证据

纠正情况： 立即安排相关工作人员对样品间温湿度计进行送检

原因分析： 因相关人员工作疏忽，导致未对样品间温湿度计进行检定。

纠正措施： - 学习ISO 9001:2015标准7.1.5 条款 - 提供样品间温湿度计检定（校准）证据 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查公司所有测量设备，按规定的间隔进行溯源管理。

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                    日期:

九江中佳实业有限公培训记录         ZJSY-JL-02

| 培训项目 |  |  | ISO 9001:2015标准7.1.5 条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  | 2021.12.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  | 公司会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训讲师 |  |  | 李老师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核及评价记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 考评成绩 |  |  |  | 操作技能 |  |  | 质量体系标准条款 |  |  |  |  | 效果评价 |  |  | 评价人 |
|  | 好 | 中 |  | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 |  | 中 | 差 |  | 好 | 中 | 差 |  |
| 曾平佳 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 吴开锋 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 史敖元 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 夏世望 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 陈六华 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 王杨韵 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 李平 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 吴木华 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 王妙盛 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 鲁周凤 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 秦鑫 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 曾天亮 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 廖利毛 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 张波 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：李老师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 综合部 |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  | 曾平佳 |  |  |  |  |