编号：1212-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆速捷石油科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:王晖 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 抽查生产技术部提供的测量设备台账，没有对测量设备进行ABC分类管理。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款 测量设备_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)______陪同人员(签名)_____ 企业部门代表（签名）____ 日期:2021.11.23 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.加强学习，重新填写测量设备台账，对公司测量设备进行ABC分类管理。 2.加强对测量设备的管理，避免类似情况再发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2021.11.23 |  |  |  |

可另附页