观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 福建石狮晨光化纤染织有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS □50430 □EMS □OHSMS ☑EnMS □FSMS □HACCP ■初审☑第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 能源计量的各种计量设备：电表、水表、蒸汽流量表提供不出校检的证据 |  | 下次审核时关注 |
| 2 | 由于未提供设备清单及电机型号，未能对国家明令淘汰的设备进行审核。 |  | 下次审核时关注 |
| 3 | 未对3台空压机进行能效测试 |  | 下次审核时关注 |
| 4 | 未对变压器进行能效测试 |  | 下次审核时关注 |