编号：0103-2017-2019

不符合项报告

企业名称：大庆市天德忠石油科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量技术部 陪同人员: 刘中伟

不符合事实描述： 在车间发现一块编号为H066571402887在用的(0-60)Mpa的压力表，没有纳入台账管理，不符合GB/T19022-2003标准6.3.1条款“---用于监视和记录影响量的测量管理体系内”的规定的要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.3.1条款 。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页