[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0229-2019-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：南京金陵金箔集团股份有限公司
审核员：                                  审核日期： 2021年12月13日至12月14日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	 一年来，公司日常运行中检测、安全、质量管理等方面比去年都有很大提升，企业制定的管理文件、制度，测量管理体系理念更加深入人心，企业未有违反法律、法规问题，企业检测质量稳定性较好，在检测质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
组织机构没有变更。营业执照没有变更，企业建立测量管理体系的运行基本充分、适宜，体系运行对实现目标是有效的。


	管理者代表/ 

技术研究院（检测中心）
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了5项质量目标，质量目标有具体考核指标可测量，制定了《测量管理体系2021年度管理目标及管理方案》每季度统计质量目标完成情况，经统计2021年1月至9月质量目标全部完成。
	技术研究院（检测中心）
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	企业于2021年11月27日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理甘敏主持，由管理者代表、汇报了体系运行情况。其他部门汇报了本部门分管的测量体系相关工作。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。


	管理者代表/生产中心（质量体系管理部） 


	  否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查现场4台测量设备，都处于有效的检定／校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，符合要求。

查技术研究院（检测中心）、《仪器设备台账》，共339台件测量设备（其中检测中心119台件），进行了A、B、C分类管理。配备完善了相关资源和设备。购置了紫外分光光度计一台。

查；技术研究院（检测中心），编号16037750电子分析天平，证书编号21VA001660061校准日期2021.09.03。

编号131101665电子外径千分尺，证书编号21VA001660088校准日期2021.09.03。
编号0810426B白度计，证书编号21VA001660061校准日期2021.09.03。
由广东中准检测有限公司校准，编号FP202112压力表证书编号500090589-010，检定日期2021.12.7。由南京市计量监督检测院检定。现场测量设备的有关信息和检定/校准证书、台账信息一致。量值溯源符合要求。

查检测中心实验室现场配备了温湿度计，测量设备使用环境条件满足要求。
	技术研究院（检测中心）
	否


	6
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理程序》对供方管理进行了相关规定。，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。

智能装备工程研究院负责构成固定资产测量设备采购供方管理。技术研究院（检测中心）负责低值易耗品测量设备供方和检定/校准服务供方管理。 
查：智能装备工程研究院编制了《（设备、能源）供方评价表》和《（设备、能源）合格供方名录》，对测量设备供应商进行评价。符合要求。技术研究院（检测中心）、编制了《计量服务供应商评定表》和《合格供应商名录》，对测量设备检定/校准服务供方进行评价。符合要求。


	智能装备工程研究院、技术研究院（检测中心）
	否

	7
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准，和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	查企业《测量过程及控制一览表》，共识别70个测量过程，其中3个关键测量过程。关键过程烟用接装纸原纸厚度测量过程配备的测量设备为电子外径千分尺，2021年9月03日校准，已验证；验证方法正确。
企业没有经验证不合格的测量设备。
	技术研究院（检测中心） 
	否

	8
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

	7.2测量过程

	企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。
关键测量过程烟用接装纸原纸厚度测量过程，编制了《烟用接装纸原纸厚度测量过程控制规范》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。对关键测量过程烟用接装纸原纸厚度测量过程，进行有效性确认，见附件。
	技术研究院（检测中心） 

	否

	9
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的《测量不确定度管理程序》对测量不确定度评定做出了规定。符合标准要求。

现场重点抽查了关键测量过程烟用接装纸原纸厚度测量过程，对烟用接装纸原纸厚度测量过程进行了不确定度评定。评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	技术研究院（检测中心） 
	否

	10
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》规定了顾客满意度调查的相关要求，
企业外部顾客由销售中心通过《客户满意度调查表》来调查客户满意度，形成《客户满意度调查分析报告》。符合要求。内部顾客满意度由技术研究院（检测中心）通过《客户满意度调查表》来调查内部顾客满意度。符合要求。
	销售中心、技术研究院（检测中心）
	否

	11
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年11月22日组织了公司测量管理体系内审，内审分3个组，对公司管理层、5个部门进行了审核，共发现2个不符合，责任单位进行了原因分析，及时组织进行了整改。到目前为止不符合项已全部完成整改。
	管理者代表/ 

生产中心（质量体系管理部）
	否

	12
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的《测量过程设计和实现控制程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。见《烟用接装纸原纸厚度测量过程监视 SPC图》。
	技术研究院（检测中心） 

	否

	13
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	2020年监督审核未发现不符合项，今年内审发现2个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，经查不符合项已整改完成。符合要求。

	技术研究院（检测中心）
	否

	14
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。

	8.4改进
	去年监督审核未发现不符合项，今年企业内审发现2个不符合项，责任单位进行了原因分析，制定了纠正措施，经查不符合项已整改完成。符合要求。

	技术研究院（检测中心） 

	否

	15
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	查看企业技术文件、检验记录、测量设备台账等，能采用法定计量单位。管理符合要求。

企业有2件强制检定测量设备，已按照检定计划进行了检定。符合要求。

	技术研究院（检测中心）
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：招投标和企业形象宣传。


	技术研究院（检测中心）
	否

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167-2006
	企业主要消耗能源电能。2021年1月-2021年11月消耗电量23100610千瓦时。折2389t标煤。企业不是重点能耗单位。
	智能装备工程研究院
	否


 1 / 4

