编号：0267-2020-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 南宁市富诚家私有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 钢卷尺 | FC002 | 5m | U=0.3mm K=2 | 标准钢卷尺Ⅰ级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 木材水分测试仪 | FC003 | MT-1905 | Urel=0.5％ K=2 | 电热鼓风干燥箱U=0.5℃，k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质检部 | 游标卡尺 | FC004 | (0-150)mm | ±0.02mm | 四等量块 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质量部 | 钢直尺 | FC001 | (0-500)mm | U=0.05mm K=2 | 三等标准线纹尺 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质检部 | 钢卷尺 | FC007 | 0-5m | U=0.3mm K=2 | 标准钢卷尺Ⅰ级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.25 | √ |
| 技术质检部 | 钢直尺 | FC009 | (0-500)mm | U=0.01mm K=2 | 三等标准线纹尺 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.5.25 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至深圳中电计量测试技术有限公司检定、校准，抽查6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年 11 月 29 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。