编号：0216-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 成都易信达科技股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 研发部 陪同人员:徐大勇 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 在研发部检查时发现该部门使用编号4076型号为(0-200)㎜/0.01㎜的数显游标卡尺提供不了溯源证明。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准 7.3.2条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.11.30 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即将编号4076型号为(0-200)㎜/0.01㎜的数显游标卡尺送检，检查测量设备台账还有没有类似情况，一并送检。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页