测量设备溯源抽查表

编号：0208-2019-2021

| 企业名称 | 大庆海啸机械设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 车间 | 高度尺 | 7388 | (0-300)㎜ | ±0.04㎜ | 试块 5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.10.12 | √ |
| 车间 | 压力表 | HY29694 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 标准活塞压力计 0.05级 | 大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司 | 2021.11.9 | √ |
| 车间 | 外径千分尺 | 1300925 | (100-125)㎜ | ±6μm | 千分尺专用量块 3等 | 大庆市质量技术监督检验检测中心 | 2021.8.15 | √ |
| 车间 | 内卡尺 | 5052 | (0-200)㎜ | ±0.03㎜ | 试块 5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2021.5.6 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 0926 | (0-300)㎜ | ±0.04㎜ | 量块 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2021.8.4 | √ |
| 生产技术部 | 膜盒压力表 | HY82255 | 0-60Kpa | 2.5级 | 标准活塞压力计 0.05级 | 大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司 | 2021.11.9 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江省建材与环境计量站、大庆油田新世纪仪器仪表检测有限公司、大庆市质量技术监督检验检测中心、大庆油田计量检定测试所等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年 12 月12日~ 12月 12 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。