编号：1277-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆市三丰科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:魏美玲 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查在测量设备台账中，没有提供出厂编号为004的耐压测试仪建账管理的证据。不符合GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款关于“计量职能的管理者应建立、保持和使用形成文件的程序来接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备……”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：___6.3.1条款______ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_ _ 企业部门代表（签名）_ __ 日期:2021.12.4 |  |  |  |
| 纠正措施: 组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对测量设备再次建账，将该计量器具纳入到台账中。类似问题一并解决。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2021.12.5 |  |  |  |

可另附页