编号：0256-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 水务部 陪同人员:季雅晴 |  |  |  |
| 不符合事实描述：查外供后方泡塑和精华劳服新鲜水测量过程，提供的型号为WSD100,编号为080259944和编号为080010484的冷水表检定证书有效期为2021年6月23日和2021年8月18日。 不符合认证审核准则条款号：__________7.3.2__溯源性__________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.12.22 |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名:日期: |  |  |  |

可另附页