编号：1283-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 庆阳洲阳石油机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量技术部 | 湿膜测厚仪 | VG00266 | 3236 | U=（1.5～2.1） μm，k=2 | 自动影像测量仪 U=（1.5～2.1） μm，k=2 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.5.11 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 7689234 | (0-150)㎜ | ±0.04mm | 量块5等 12块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.5.11 | √ |
| 质量技术部 | 耐震压力表 | 952213 | (0-25)MPa | 1.6级 | 数字压力计 0.05级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.9.30 | √ |
| 质量技术部 | 百分表外卡卡规 | 678764 | (60-80)㎜ | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.5.11 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | 7859022 | （0～60）MPa | 1.6级 | 数字压力计 0.05级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.9.20 | √ |
| 质量技术部 | 指针式百分表 | 92465 | （0～10）mm | ±6μm | 全自动指示表检定仪MPE±6μm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.5.11 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 098432 | (0-200)mm | ±0.04mm | 量块5等 12块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.5.11 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 3755653 | （75～100）mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.5.11 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备委托江苏世通仪器检测服务有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年12月4日~ 12月4日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。