不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■初审■第( 2 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 重庆曼斯特科技有限公司 | 陪同人员 | 张艺 |
| 受审核部门 | 项目部 | 预计整改完成日期 | 2021.12.15 |
| 不符合事实描述: 查《计量器具台账》按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：万用表、寻线仪，均采用委外送检的方式。抽在用检测设备校准证书不能提供有效校准证书。不符合ISO 9001:2015标准7.1.5：对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2021.12.9 日 期：2021.12.9 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：             日期: