编号：0139-2018-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 综合办 陪同人员:董文斌 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 企业未对测量设备检定校准服务方《黑龙江测绘计量仪器检定站》进行合格供方评价不符合GB/T19022-2003条款6.4供方评价 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款6.4供方评价 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.12.6 |  |  |  |
| 纠正措施: 1对该服务供方进行评价，确认其满足要求。 2.举一返三对其它类似问题进行排查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2021.12.6 |  |  |  |

可另附页