[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


编号：0209-2019
	企业名称
	广汉金鹏石油机械有限公司
	审核员
	向继林

	部门
	测量设备名称
	测量设备编号
	型号
规格
	测量设备准确度等级/不确定度/最大允许误差
	测量标准置
准确度等级
	检定/校准机构
	检定/校准日期
	符合打√
不符合打×

	生产部
	齿厚卡尺
	6090951
	M1-26
	U=0.01mm k=2
	量块4等
	四川重大技术设备几何计量站
	2019.10.09
	√

	生产部
	圆柱螺纹量规
	JP-J-031
	5.25-4ACME T&Z
	U=3.0μm k=2
	测长仪±(0.15+L/2000)μm
	四川重大技术设备几何计量站
	2019.10.09
	√

	生产部
	内径千分尺
	0513
	（100~1200）mm
	U=（3+L/100）μm

L:mm k=2
	3米测长机±(0.5+L/100)μm
	四川重大技术设备几何计量站
	2019.10.10
	√

	生产部
	高度卡尺
	2064179
	(0~300)mm
	±0.04mm
	量块5等
	四川重大技术设备几何计量站
	2019.10.09
	√

	生产部
	深度卡尺
	04020149
	（0~300)mm
	±0.04mm
	量块5等
	四川重大技术设备几何计量站
	2019.10.09
	√

	生产部
	深度卡尺
	030208654
	（0~500)mm
	±0.05mm
	量块4等
	四川重大技术设备几何计量站
	2019.10.09
	√

	审核综合意見：
抽查该公司所有测量设备均送四川重大技术设备几何计量站检定/校准；经查6份检定证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。

	审核日期：2019 年11 月29 日 

审核员签字：                                部门代表签字：



测量设备溯源抽查表
1

