编号：0209-2019

不符合项报告

企业名称：广汉金鹏石油机械有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部 陪同人员:

不符合事实描述：抽查测量设备：圆锥量规（编号：JP-J-035），没有计量合格确认标识。此圆锥量规2019年10月09日校准，证书编号：002019107300，校准单位：四川重大技术装备几何量计量站。不符合GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003 6.2.4标识条款。 不符合程度： 主要不符合；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: