编号：0173-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 中间轴传动齿轮孔径检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ67.03mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 零件图：12JSDX240TA-1701056 中间轴传动齿轮孔径检测要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 中间轴传动齿轮孔径为Φ67.03mm； 2. 导出测量过程最大允许误差：△允 = 0.015×（1/3）=±0.005mm（取1/3）； 3.选择电子三点内径千分尺，测量范围：50-75mm；分度值0.001mm的满足要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 三点内径千分尺 180603045 |  | （62-75）㎜ |  | ±0.005mm |  | DN21243030010 | 2021.11.25 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 中间轴传动齿轮孔径检测最大允许误差为±0.005mm（取1/3）； 2、测量设备的计量特性 62-75mm的三爪内径千分尺，允许误差为±0.005mm，校准结果为:0.001mm. 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年12 月8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年12 月8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |