编号：0204-2019-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 宝鸡垚鑫淼机械制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员:蔡春祥 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查生产部，编号：6105393991数显游标卡尺，不能提供有效溯源证明。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.3.2 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021.12.9 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即组织生产部排查,发现相似问题监测设备,立即整改送检. 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: |  |  |  |

可另附页