编号：0253-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 避孕套宽度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 55±2mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《KBT/QT826-05过程检验规程》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、被测参数技术要求：55±2mm 公差范围：T=-2-(-2)=4mm 2、计量要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 钢直尺/KBT/QR760-02A |  | （0-300）mm |  | ±0.1mm |  | HK072103052 | 2021.3.12 |
| 计量验证记录被测参数技术要求：55±2mm ， 公差范围：T=-2-(-2)=4mm计量要求：△允= 钢直尺计量特性：测量范围（0～300）mm，分辨率0.5mm ，测量范围和分辩率满足测量要求； 测量设备最大误差±0.1mm 满足计量要求△允=（0.1mm ≤1.33mm） 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年3月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备已检定/校准。 - 测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年12月20日上午至12月21日上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |