编号：0234-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 延安思凡石油设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量部 陪同人员:王志贤 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查编号SFSB-018的游标卡尺计量确认记录未填写计量确认结果。不符合 GB/T19022-2003 7.1.4 C)条款中“……计量确认结果”规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.4 C)条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021年12月10日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1、对编号69230的游标卡尺填写计量确认结果。 2、对有关人员进行培训防止再次发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已按计划完成，纠正措施有效。 审核组代表签名: 日期:2021年12月10日 |  |  |  |

可另附页