编号：0284-2020-2021

不符合项报告

| 企业名称： | 成都远谊办公设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产部 陪同人员: |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查生产部外部供方名录，不能提供机械工业第二十八计量测试中心站（成都）测量设备检定机构的合格供方相关资质，。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.4条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2021年12月9日: |  |  |  |
| 纠正措施: 立即向机械工业第二十八计量测试中心站（成都）索取资质材料并对其作出评价。 企业部门代表签名: 审核员签名:2021、12、09 |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:2021、12、09 |  |  |  |

可另附页