编    号：0112-2017-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 入厂煤称重过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 50t±50 kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《原材料进厂检验操作规程》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量过程的测量范围要求: （30～60）t 测量设备测量范围：（0～60）t 根据国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求，企业进出用能单位燃料的静态计量衡器准确度等级要求0.1级，检定分度值为10kg的Ⅲ级的电子汽车衡可满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  | 型号规格 | 设备特性 | 校准证书编号 |  | 有效期至 |
|  | 电子汽车衡/25070053 |  | SCS－60 | Ⅲ级 | 20190025890 |  | 2020年03月19日 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围满足要求，测量设备经过检定合格，满足计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2019 年 4 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员意见： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备准确度等级，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备准确度等级的导出方法正确，测量设备已进行检定，验证合格，满足计量要求。 审核员签名： 受审核方代表签字： 审核日期：2019年 11 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |